Φωτοβολταϊκά για καθαρό ηλεκτρισμό

Μαργαρίτα Καραβασίλη

Η Ελλάδα είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης σε ηλιοφάνεια. Η μέση ημερήσια ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο της χώρας μας από τον Ήλιο είναι 4,6 κιλοβατώρες!

Ωστόσο κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ, από φωτοβολταϊκά, στη χώρα μας έφθανε μόλις τα 2,37 μεγαβάτ το 2002, υστερώντας σημαντικά ακόμη και έναντι χωρών του ευρωπαϊκού βορρά, όπως η Γερμανία (278 MW), η Ολλανδία (28,31 MW), η Αυστρία (10,04 MW), η Σουηδία (3,28 MW), αλλά και του μεσογειακού νότου, όπως η Ιταλία (22,75 MW), η Ισπανία (19,3 MW) και η Γαλλία (16,66 MW). Και δεν φαίνεται να υπάρχει ικανή πολιτική βούληση για την θεαματική απογείωσή τους!

Τα φωτοβολταϊκα αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση, ακόμα και σε χώρες όπου τα διαθέσιμα ποσά ηλιακής ενέργειας είναι χαμηλά, καθότι δέχονται το φως του Ήλιου και το μετατρέπουν  απευθείας σε ηλεκτρισμό, αθόρυβα και χωρίς καμιά επιβάρυνση για το περιβάλλον! Ακόμη και τις συννεφιασμένες μέρες του χειμώνα, συνεχίζουν να παράγουν ρεύμα χάρη στο διάχυτο φως.

Αποτελούν μία από τις πολλά υποσχόμενες καθαρές τεχνολογίες στο χώρο της ενέργειας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς.

Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής μπορούν και πρέπει να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής αγοράς στο μέλλον.

Με φωτοβολταϊκά, μπορούμε να καλύψουμε εύκολα και οικονομικά το φωτισμό του σπιτιού και τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, ηχητικά συστήματα, ψυγεία, τηλεοράσεις, τηλεπικοινωνίες). Λόγω του σπονδυλωτού τρόπου κατασκευής τους μπορούν να προσαρμοστούν σε όλες τις απαιτήσεις μεγέθους και ζήτησης ισχύος. Μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας την αξιοπιστία των συστημάτων.

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να εγκατασταθούν και σε απομονωμένες περιοχές και να επεκταθούν, ανάλογα με τις ανάγκες σε φορτίο, χωρίς την απαίτηση ειδικής εγκατάστασης. Λειτουργούν αυτόνομα χωρίς την παρουσία κάποιου χειριστή και έχουν πολύ μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται διαρκή παρακολούθηση. Δεν καταναλώνουν καύσιμο και λειτουργούν χωρίς προβλήματα σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες, ενώ το ηλιακό κύτταρο δεν αλλοιώνεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του και έχει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής.

Τα φωτοβολταϊκά ως δομικά υλικά

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικά υλικά, παρέχοντας τη δυνατότητα για καινοτόμους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, καθώς διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων, μεγεθών, σχημάτων και μπορούν να παρέχουν ευελιξία και πλαστικότητα στη φόρμα, ενώ δίνουν και δυνατότητα διαφορικής διαπερατότητας του φωτός ανάλογα με τις ανάγκες του σχεδιασμού. Σήμερα διατίθενται στην αγορά διαφανή φωτοβολταϊκά με θερμομονωτικές ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές των υαλοστασίων χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e), τα οποία επιτυγχάνουν (πέραν της ηλεκτροπαραγωγής) και εξοικονόμηση ενέργειας 15-30% σε σχέση με ένα κτίριο με συμβατικά απλά υαλοστάσια.

Κτίριο στον Ταύρο των Αθηνών (προσφυγικά), όπου έχουν ενσωματωθεί φωτοβολταϊκά από ελληνική εταιρία (μελέτη Κατερίνα Σπυροπούλου-Βέη) με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Άπειρες είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται για αρχιτεκτονικές λύσεις,   αντικαθιστώντας άλλα δομικά υλικά (π.χ. κεραμοσκεπές ή υαλοστάσια σε προσόψεις) με φωτοβολταϊκά πανέλα, συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού κόστους μιας κατασκευής.

Δίνοντας ρεύμα… στη ΔΕΗ

Αν το κτίριο όπου βρίσκεται μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο, τότε η εγκατάσταση λέγεται “ανεξάρτητη”, και σχεδιάζεται συχνά για να καλύπτει το σύνολο των αναγκών ενός σπιτιού, οπότε περιλαμβάνει και μια μονάδα αποθήκευσης ενέργειας (π.χ. με μπαταρίες).

Αν είμαστε συνδεδεμένοι με το δίκτυο, τα πράγματα είναι ακόμα ευκολότερα. Μπορούμε να καταναλώνουμε ρεύμα από το δίκτυο όταν η παραγωγή μας δε μας φθάνει, αλλά να δίνουμε ενέργεια στη ΔΕΗ όταν η παραγωγή υπερκαλύπτει τις ανάγκες μας (π.χ. όταν έχει πολύ ήλιο ή όταν λείπουμε!)

Μάθετε πως μπορείτε να κερδίσετε χρήματα προστατεύοντας το περιβάλλον

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2006, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τον ήλιο και τροφοδοτείται στο δίκτυο της ΔΕΗ, ενισχύεται με 0,40-0,50 ευρώ και μάλιστα για μια ολόκληρη εικοσαετία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι, όχι μόνο θα κάνετε απόσβεση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος, αλλά θα έχετε και κέρδος, ως επιβράβευση της επιλογής σας να αξιοποιήσετε μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.

- Αν είστε επιχειρηματίας, μπορείτε να διεκδικήσετε επιπλέον επιδότηση με το 30-55% της αξίας του συστήματος.

- Αν είστε οικιακός καταναλωτής, δικαιούστε επιπλέον  φοροελάφρυνση που ισοδυναμεί με έκπτωση 700 ευρώ.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία γύρω από τα φωτοβολταϊκά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του «Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών». [Link: www.helapco.gr]

_________________________

Όπως αποδεικνύεται από το «άτολμο» Ειδικό Χβροταξικό Σχέδιο για τις ΑΠΕ, που έθεσε πρόσφατα σε διαβο΄θυλευση το ΥΠΕΧΩΔΕ